## 見積数量表紙
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(総括表)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
令和元年度山梨大学（武田１他）防災設備保全業務
（Ａ）直接業務費
（１）防災設備点検
１）武田１団地防災設備 | 一式
２）北新団地防災設備 | 一式
３）岩窪団地防災設備 | 一式
４）武田３団地防災設備 | 一式
５）宮前１団地防災設備 | 一式
６）宮前２団地防災設備 | 一式
７）宮前３団地防災設備 | 一式
８大手団地防災設備 | 一式
９）小曲団地防災設備 | 一式
10）下河東団地防災設備 | 一式
11）上久保団地防災設備 | 一式
（２）山梨大学防災管理点検
1）防災管理点検 | 一式
（３）山梨大学(下河東)防火対象物点検
1）防火対象物点検 | 一式
直接業務費 計
（Ｂ）諸経費
１．業務管理費 | 一式
２．一般管理費等 | 一式
諸経費 計
合 計
消費税等相当額 | 一式
総 合 計

## 1-武田1団地見積数量
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(武田１団地)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
１.武田1団地防災設備
（Ａ）直接業務費
(１)屋内消火栓設備
1)機器点検
加圧送水装置 | 13 | 組
操作盤 | 13 | 面
消火栓 | 182 | 組
呼水装置 | 12 | 基
パッケ－ジ型消火設備Ⅰ型 | 9 | 個
2)機器点検及び総合点検
加圧送水装置 | 13 | 組
操作盤 | 13 | 面
消火栓 | 182 | 組
呼水装置 | 12 | 基
パッケ－ジ型消火設備Ⅰ型 | 9 | 個
放水試験 | 18 | 式
ホース耐圧試験 | 6 | 式
屋内消火線設備直接業務費 計
（２）自動火災報知設備
1)機器点検
受信機 P型１級 | 33 | 面
受信機 P型２級 | 3 | 面
副受信機 | 8 | 面
差動式分布型感知器 | 9 | 個
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2596 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 185 | 個
煙感知器 | 406 | 個
光電式分離型感知器 | 4 | 個
P型1級発信器 | 210 | 個
P型2級発信器 | 9 | 個
音響装置 | 175 | 個
表示灯 | 223 | 個
消火栓起動装置 | 24 | 組
常用電源(交流電源) | 39 | 組
予備電源(蓄電池） | 39 | 組
2)機器点検及び総合点検
受信機 P型１級 | 33 | 面
受信機 P型２級 | 3 | 面
副受信機 | 8 | 面
差動式分布型感知器 | 9 | 個
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2596 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 185 | 個
煙感知器 | 406 | 個
光電式分離型感知器 | 4 | 個
P型1級発信器 | 210 | 個
P型2級発信器 | 9 | 個
音響装置 | 175 | 個
表示灯 | 223 | 個
消火栓起動装置 | 24 | 組
常用電源(交流電源) | 39 | 組
予備電源(蓄電池） | 39 | 組
自動火災報知設備 計
(３)漏電火災警報器
1)機器点検
電源 | 1 | 組
受信機 | 1 | 面
音響装置 | 1 | 組
変成器 | 1 | 組
2)機器点検及び総合点検
電源 | 1 | 組
受信機 | 1 | 面
音響装置 | 1 | 組
変成器 | 1 | 組
漏洩電流の検出状況及び音響装置の音量 | 1 | 組
漏電火災警報器 計
（４）非常警報設備
1)機器点検
複合装置(非常ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 2 | 組
放送設備増幅器操作部 | 7 | 台
自動火災報知設備連動 | 4 | 台
スピ－カ回線 | 654 | 個
遠隔操作器 | 2 | 台
常用電源(交流電源） | 6 | 組
予備電源(蓄電池） | 6 | 組
2)機器点検及び総合点検
複合装置(非常ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 2 | 組
放送設備増幅器操作部 | 7 | 台
自動火災報知設備連動 | 4 | 台
スピ－カ回線 | 654 | 個
遠隔操作器 | 2 | 台
常用電源(交流電源） | 6 | 組
予備電源(蓄電池） | 6 | 組
非常警報設備 計
（５）誘導灯及び誘導標識
1)機器点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 205 | 灯
誘導標識 | 497 | 枚
2)機器点検及び総合点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 205 | 灯
誘導標識 | 497 | 枚
誘導灯及び誘導標識 計
（６）避難器具
1)機器点検
緩降機 | 25 | 組
梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 6 | 組
救助袋 垂直式 | 4 | 組
すべり台 | 1 | 組
2)機器点検及び総合点検
緩降機 | 25 | 組
梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 6 | 組
救助袋 垂直式 | 4 | 組
すべり台 | 1 | 組
避難器具 計
（７）排煙設備
1)機器点検
制御盤 | 23 | 面
ダンパー | 16 | 個
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 100 | 個
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 39 | 個
電動ｼｬｯﾀ- | 47 | 個
手動式シャッター | 1 | 個
2)機器点検及び総合点検
制御盤 | 23 | 面
ダンパー | 16 | 個
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 100 | 個
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 39 | 個
電動ｼｬｯﾀ- | 47 | 個
手動式シャッター | 1 | 個
排煙設備 計
（８）連結送水管
1)機器点検
送水口 | 4 | 個
2)機器点検及び総合点検
送水口 | 4 | 個
送水管耐圧性能試験 | 2 | ヶ所
連結送水管 計
（９）配線
1)総合点検 | 77 | 式
配線 計
（１０）消火器具
1)機器点検
粉末消火器（加圧式） | 103 | 個
粉末消火器（蓄圧式） | 540 | 個
粉末消火器（車載式） | 2 | 個
二酸化炭素消火器 5型 | 14 | 個
ハロゲン化物消火器 小型 | 18 | 個
強化液型消火器 | 1 | 個
2)機器点検
粉末消火器（加圧式） | 103 | 個
粉末消火器（蓄圧式） | 540 | 個
粉末消火器（車載式） | 2 | 個
二酸化炭素消火器 5型 | 14 | 個
ハロゲン化物消火器 小型 | 18 | 個
強化液型消火器 | 1 | 個
消火器具 計
武田1団地 直接業務費計

## 2-北新団地見積数量
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(北新団地)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
２．北新団地防災設備
（Ａ）直接業務費
（１）屋内消火栓設備
1)機器点検
加圧送水装置 | 5 | 組
操作盤 | 5 | 面
消火栓 | 35 | 組
呼水装置 | 5 | 基
2)機器点検及び総合点検
加圧送水装置 | 5 | 組
操作盤 | 5 | 面
消火栓 | 35 | 組
呼水装置 | 5 | 基
放水試験 | 5 | 式
ホース耐圧試験 | 6 | 式
屋内消火栓設備 計
（２）自動火災報知設備
1)機器点検
受信機 P型１級 | 5 | 面
受信機 P型２級 | 2 | 面
差動式分布型感知器 | 11 | 個
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 336 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 20 | 個
煙感知器 | 72 | 個
P型1級発信器 | 35 | 個
P型2級発信器 | 3 | 個
音響装置 | 44 | 個
表示灯 | 42 | 灯
消火栓起動装置 | 5 | 組
常用電源(交流電源) | 7 | 組
予備電源(蓄電池） | 7 | 組
2)機器点検及び総合点検
受信機 P型１級 | 5 | 面
受信機 P型２級 | 2 | 面
差動式分布型感知器 | 11 | 個
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 336 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 20 | 個
煙感知器 | 72 | 個
P型1級発信器 | 35 | 個
P型2級発信器 | 3 | 個
音響装置 | 44 | 個
表示灯 | 42 | 灯
消火栓起動装置 | 5 | 組
常用電源(交流電源) | 7 | 組
予備電源(蓄電池） | 7 | 組
自動火災報知設備 計
（３）非常警報設備
1)機器点検
増幅器操作部 | 1 | 台
スピ－カ回線 | 7 | 個
常用電源(交流電源） | 1 | 組
予備電源(蓄電池） | 1 | 組
2)機器点検及び総合点検
増幅器操作部 | 1 | 台
スピ－カ回線 | 7 | 個
常用電源(交流電源） | 1 | 組
予備電源(蓄電池） | 1 | 組
非常警報設備 計
（４）誘導灯及び誘導標識
1)機器点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 48 | 灯
誘導標識 | 30 | 枚
2)機器点検及び総合点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 48 | 灯
誘導標識 | 30 | 枚
誘導灯及び誘導標識 計
（５）避難器具
1)機器点検
救助袋 垂直式 | 3 | 組
2)機器点検及び総合点検
救助袋 垂直式 | 3 | 組
避難器具 計
（６）排煙設備
1)機器点検
制御盤 | 3 | 面
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 12 | 枚
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 18 | 枚
電動ｼｬｯﾀ- | 2 | 枚
2)機器点検及び総合点検
制御盤 | 3 | 面
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 12 | 枚
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 18 | 枚
電動ｼｬｯﾀ- | 2 | 枚
排煙設備 計
（７）配線
1)総合点検 | 20 | 式
配線 計
（８）消火器具
1)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 16 | 個
粉末消火器(蓄圧式) | 98 | 個
粉末消火器(車載式) | 1 | 個
2)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 16 | 個
粉末消火器(蓄圧式) | 98 | 個
粉末消火器(車載式) | 1 | 個
消火器具 計
北新団地直接業務費 計

## 3-岩窪団地見積数量
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(岩窪団地)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
３．岩窪団地防災設備
（Ａ）直接業務費
（１）屋内消火栓設備
１)機器点検
加圧送水装置 | 1 | 組
操作盤 | 1 | 面
消火栓 | 6 | 組
呼水装置 | 1 | 基
2)機器点検及び総合点検
加圧送水装置 | 1 | 組
操作盤 | 1 | 面
消火栓 | 6 | 組
呼水装置 | 1 | 基
放水試験 | 1 | 式
ホ－ス耐圧試験 | 3 | 式
屋内消火栓設備 計
（２）自動火災報知設備
１)機器点検
受信機 P型１級 | 2 | 面
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 187 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 22 | 個
煙感知器 | 47 | 個
P型1級発信器 | 13 | 個
音響装置 | 16 | 個
表示灯 | 13 | 灯
消火栓起動装置 | 1 | 組
常用電源(交流電源) | 2 | 組
予備電源(蓄電池） | 2 | 組
2)機器点検及び総合点検
受信機 P型１級 | 2 | 面
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 187 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 22 | 個
煙感知器 | 47 | 個
P型1級発信器 | 13 | 個
音響装置 | 16 | 個
表示灯 | 13 | 灯
消火栓起動装置 | 1 | 組
常用電源(交流電源) | 2 | 組
予備電源(蓄電池） | 2 | 組
自動火災報知設備 計
（３）誘導灯及び誘導標識
1)機器点検
誘導灯 | 36 | 灯
2)機器点検及び総合点検
誘導灯 | 36 | 灯
誘導灯及び誘導標識 計
（４）排煙設備
1)機器点検
制御盤 | 2 | 面
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 9 | 個
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 4 | 個
2)機器点検及び総合点検
制御盤 | 2 | 面
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 9 | 個
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 4 | 個
排煙設備 計
（５）配線
1)総合点検 | 5 | 式
配線 計
（６）消火器具
1)機器点検
粉末消火器(蓄圧式) | 47 | 個
粉末消火器(加圧式) | 1 | 個
2)機器点検
粉末消火器(蓄圧式) | 47 | 個
粉末消火器(加圧式) | 1 | 個
消火器具 計
岩窪団地 直接業務費 計

## 4-武田3団地見積数量
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(武田３団地)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
４．武田３団地防災設備
（Ａ）直接業務費
（１）自動火災報知設備
1)機器点検
受信機 P型2級 | 1 | 面
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 23 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 5 | 個
煙感知器 | 5 | 個
Ｐ型2級発信器 | 2 | 個
音響装置 | 2 | 個
表示灯 | 2 | 個
常用電源(交流電源) | 1 | 組
予備電源(蓄電池） | 1 | 組
2)機器点検及び総合点検
受信機 P型2級 | 1 | 面
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 23 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 5 | 個
煙感知器 50個以下 | 5 | 個
Ｐ型2級発信器 | 2 | 個
音響装置 | 2 | 個
表示灯 | 2 | 個
常用電源(交流電源) | 1 | 組
予備電源(蓄電池） | 1 | 組
自動火災報知設備 計
（２）誘導灯及び誘導標識
1)機器点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 4 | 灯
2)機器点検及び総合点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 4 | 灯
誘導灯及び誘導標識 計
（３）配線
1)総合点検 | 2 | 式
配線 計
（４）消火器具
1)機器点検
粉末消火器(蓄圧式) | 4 | 個
2)機器点検
粉末消火器(蓄圧式) | 4 | 個
消火器具 計
武田３団地 直接業務費 計
40
40
40
40
40
40
40

## 5-宮前1団地見積数量
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(宮前１団地)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
５．宮前１団地防災設備
（Ａ）直接業務費
（１）誘導灯及び誘導標識
1)機器点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 1 | 灯
2)機器点検及び総合点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 1 | 灯
誘導灯及び誘導標識 計
（２）消火器具
1)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 2 | 個
2)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 2 | 個
消火器具 計
宮前１団地 直接業務費 計
40
40
40
40
40
40
40
40
40

## 6-宮前2団地見積数量
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(宮前２団地)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
６．宮前２団地防災設備
（Ａ）直接業務費
（１）屋内消火栓設備
1)機器点検
加圧送水装置 | 1 | 組
操作盤 | 1 | 面
消火栓 | 8 | 組
呼水装置 | 1 | 基
2)機器点検及び総合点検
加圧送水装置 | 1 | 組
操作盤 | 1 | 面
消火栓 | 8 | 組
呼水装置 | 1 | 基
放水試験 | 1 | 式
屋内消火栓設備 計
（２）自動火災報知設備
1)機器点検
受信機 P型1級 | 2 | 面
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 146 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 19 | 個
煙感知器 | 16 | 個
Ｐ型1級発信器 | 12 | 個
音響装置 | 12 | 個
表示灯 | 12 | 個
消火栓起動装置 | 1 | 組
常用電源(交流電源) | 2 | 組
予備電源(蓄電池） | 2 | 組
2)機器点検及び総合点検
受信機 P型1級 | 2 | 面
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 146 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 19 | 個
煙感知器 | 16 | 個
Ｐ型1級発信器 | 12 | 個
音響装置 | 12 | 個
表示灯 | 12 | 個
消火栓起動装置 | 1 | 組
常用電源(交流電源) | 2 | 組
予備電源(蓄電池） | 2 | 組
自動火災報知設備 計
（３）誘導灯及び誘導標識
1)機器点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 6 | 灯
誘導標識 | 21 | 枚
2)機器点検及び総合点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 6 | 灯
誘導標識 | 21 | 枚
誘導灯及び誘導標識 計
（４）避難器具
1)機器点検
緩降機 | 3 | 組
梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 3 | 組
2)機器点検及び総合点検
緩降機 | 3 | 組
梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 3 | 組
避難器具 計
（５）排煙設備
1)機器点検
制御盤 | 2 | 面
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 6 | 枚
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 7 | 枚
電動ｼｬｯﾀ- | 3 | 枚
2)機器点検及び総合点検
制御盤 | 2 | 面
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 6 | 枚
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 7 | 枚
電動ｼｬｯﾀ- | 3 | 枚
排煙設備 計
（６）配線
1)総合点検 | 4 | 式
配線 計
（７）消火器具
1)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 23 | 個
粉末消火器(蓄圧式) | 9 | 個
二酸化炭素消火器 5型 | 8 | 個
ハロゲン化物消火器 小型 | 1 | 個
2)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 23 | 個
粉末消火器(蓄圧式) | 9 | 個
二酸化炭素消火器 5型 | 8 | 個
ハロゲン化物消火器 小型 | 1 | 個
消火器具 計
宮前２団地 直接業務費 計

## 7-宮前3団地見積数量
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(宮前３団地)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
７．宮前３団地防災設備
（Ａ）直接業務費
（１）屋内消火栓設備
1)機器点検
加圧送水装置 | 1 | 組
操作盤 | 1 | 面
消火栓 | 4 | 組
呼水装置 | 1 | 基
2)機器点検及び総合点検
加圧送水装置 | 1 | 組
操作盤 | 1 | 面
消火栓 | 4 | 組
呼水装置 | 1 | 基
放水試験 | 1 | 式
ホース耐圧試験 | 4 | 式
屋内消火栓設備 計
（２）自動火災報知設備
1)機器点検
受信機 P型1級 | 1 | 面
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 11 | 個
煙感知器 | 95 | 個
Ｐ型１級発信器 | 4 | 個
音響装置 | 4 | 個
表示灯 | 4 | 個
消火栓起動装置 | 1 | 組
常用電源(交流電源) | 1 | 組
予備電源(蓄電池） | 1 | 組
2)機器点検及び総合点検
受信機 P型1級 | 1 | 面
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 11 | 個
煙感知器 | 95 | 個
Ｐ型１級発信器 | 4 | 個
音響装置 | 4 | 個
表示灯 | 4 | 個
消火栓起動装置 | 1 | 組
常用電源(交流電源) | 1 | 組
予備電源(蓄電池） | 1 | 組
自動火災報知設備 計
（３）誘導灯及び誘導標識
1)機器点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 32 | 灯
2)機器点検及び総合点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 32 | 灯
誘導灯及び誘導標識 計
（４）排煙設備
1)機器点検
制御盤 | 1 | 面
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 1 | 枚
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 2 | 枚
2)機器点検及び総合点検
制御盤 | 1 | 面
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 1 | 枚
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 2 | 枚
排煙設備 計
（５）配線
1)総合点検 | 4 | 式
配線 計
（６）消火器具
1)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 3 | 個
粉末消火器(蓄圧式) | 46 | 個
二酸化炭素消火器 5型 | 14 | 個
機械泡 | 1 | 個
2)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 3 | 個
粉末消火器(蓄圧式) | 46 | 個
二酸化炭素消火器 5型 | 14 | 個
機械泡 | 1 | 個
消火器具 計
宮前３団地 直接業務費 計

## 8-大手団地見積数量
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(大手団地)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
８．大手団地防災設備
（Ａ）直接業務費
（１）自動火災報知設備
1)機器点検
受信機 P型1級 | 1 | 面
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 80 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 40 | 個
煙感知器 | 30 | 個
Ｐ型１級発信器 | 4 | 個
音響装置 | 4 | 個
表示灯 | 4 | 個
常用電源(交流電源) | 1 | 組
予備電源(蓄電池） | 1 | 組
2)機器点検及び総合点検
受信機 P型1級 | 1 | 面
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 80 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 40 | 個
煙感知器 50個以下 | 30 | 個
Ｐ型１級発信器 | 4 | 個
音響装置 | 4 | 個
表示灯 | 4 | 個
常用電源(交流電源) | 1 | 組
予備電源(蓄電池） | 1 | 組
自動火災報知設備 計
（２）配線
1)総合点検 | 1 | 式
配線 計
（３）消火器具
1)機器点検
粉末消火器（加圧式） | 8 | 個
粉末消火器（畜圧式） | 6 | 個
2)機器点検
粉末消火器（加圧式） | 8 | 個
粉末消火器（蓄圧式） | 6 | 個
消火器具 計
大手団地 直接業務費 計

## ９-小曲団地見積数量
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(小曲団地)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
９．小曲団地防災設備
（Ａ）直接業務費
（１）自動火災報知設備
1)機器点検
受信機 P型2級 | 1 | 面
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 33 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 4 | 個
煙感知器 | 1 | 個
Ｐ型2級発信器 | 2 | 個
音響装置 | 2 | 個
表示灯 | 2 | 個
常用電源(交流電源) | 1 | 組
予備電源(蓄電池） | 1 | 組
2)機器点検及び総合点検
受信機 P型2級 | 1 | 面
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 33 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 4 | 個
煙感知器 | 1 | 個
Ｐ型2級発信器 | 2 | 個
音響装置 | 2 | 個
表示灯 | 2 | 個
常用電源(交流電源) | 1 | 組
予備電源(蓄電池） | 1 | 組
自動火災報知設備 計
（２）誘導灯及び誘導標識
1)機器点検
誘導標識 | 7 | 枚
2)機器点検及び総合点検
誘導標識 | 7 | 枚
誘導灯及び誘導標識 計
（３）配線
1)総合点検 | 1 | 式
配線 計
（４）消火器具
1)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 3 | 個
粉末消火器(蓄圧式) | 4 | 個
2)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 3 | 個
粉末消火器(蓄圧式) | 4 | 個
消火器具 計
小曲団地 直接業務費 計

## 10-下河東団地見積数量
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(下河東団地)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
１０．下河東団地防災設備
（Ａ）直接業務費
（１）屋内・屋外消火栓設備
1)機器点検
加圧送水装置 | 5 | 組
操作盤 | 5 | 面
消火栓箱等 | 195 | 組
表示盤 | 5 | 面
呼水装置 | 5 | 組
2)機器点検及び総合点検
加圧送水装置 | 5 | 組
操作盤 | 5 | 面
消火栓箱等 | 189 | 組
表示盤 | 5 | 面
呼水装置 | 5 | 組
放水試験 | 13 | 式
屋内・屋外消火栓設備 計
（２）自動火災報知設備
1)機器点検
受信機Ｒ型 | 6 | 面
受信機 P型１級 | 7 | 面
副受信機 | 13 | 面
差動式分布型感知器 | 8 | 個
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 3039 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 444 | 個
煙感知器 | 1111 | 個
光電式分離型感知器 | 1 | 組
ｱﾅﾛｸﾞ式熱感知器 | 97 | 個
ｱﾅﾛｸﾞ式煙感知器 | 74 | 個
自動試験機能付煙感知器 | 732 | 個
P型1級発信器 | 240 | 個
音響装置 | 141 | 個
表示灯 | 249 | 灯
消火栓起動装置 | 5 | 組
常用電源(交流電源) | 14 | 組
予備電源(蓄電池） | 14 | 組
2)機器点検及び総合点検
受信機Ｒ型 | 6 | 面
受信機 P型１級 | 7 | 面
副受信機 | 13 | 面
差動式分布型感知器 | 8 | 個
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2962 | 個
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 442 | 個
煙感知器 | 1105 | 個
光電式分離型感知器 | 1 | 組
ｱﾅﾛｸﾞ式熱感知器 | 97 | 個
ｱﾅﾛｸﾞ式煙感知器 | 74 | 個
自動試験機能付煙感知器 | 732 | 個
P型1級発信器 | 234 | 個
音響装置 | 135 | 個
表示灯 | 243 | 灯
消火栓起動装置 | 5 | 組
常用電源(交流電源) | 14 | 組
予備電源(蓄電池） | 14 | 組
自動火災報知設備 計
（３）非常警報設備
1)機器点検
複合装置(自動ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 1 | 組
放送設備増幅器操作部 | 15 | 台
自動火災報知設備連動 | 15 | 台
スピーカ回線 | 1508 | 個
遠隔操作盤 | 2 | 台
起動装置 非常電話 | 90 | 台
常用電源 | 9 | 組
予備電源（蓄電池） | 17 | 組
2)機器点検及び総合点検
複合装置(自動ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 1 | 組
放送設備増幅器操作部 | 15 | 台
自動火災報知設備連動 | 15 | 台
スピーカ回線 | 1490 | 個
遠隔操作盤 | 2 | 台
起動装置 非常電話 | 90 | 台
常用電源 | 9 | 組
予備電源（蓄電池） | 17 | 組
非常警報設備 計
（４）誘導灯及び誘導標識
1)機器点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 857 | 灯
誘導標識50枚以下 | 29 | 枚
2)機器点検及び総合点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 843 | 灯
誘導標識50枚以下 | 29 | 枚
誘導灯及び誘導標識 計
（５）避難器具
1)機器点検
緩降機 | 21 | 組
梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 1 | 組
救助袋 垂直式 | 12 | 組
すべり台 | 1 | 組
2)機器点検及び総合点検
緩降機 | 21 | 組
梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 1 | 組
救助袋 垂直式 | 12 | 組
すべり台 | 1 | 組
避難器具 計
（６）排煙設備
1)機器点検
制御盤 | 23 | 面
ダンパー | 113 | 個
排煙口 | 65 | 個
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 58 | 枚
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 153 | 枚
電動ｼｬｯﾀ- | 12 | 枚
手動式シャッター | 12 | 枚
可動垂れ壁 | 33 | 連
手動装置 | 65 | 組
排煙装置（モータ） | 6 | 台
排煙装置（起動盤） | 6 | 面
常用電源 | 14 | 組
予備電源（蓄電池） | 14 | 組
2)機器点検及び総合点検
制御盤 | 23 | 面
ダンパー | 113 | 個
排煙口 | 65 | 個
防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 58 | 枚
防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 147 | 枚
電動ｼｬｯﾀ- | 12 | 枚
手動式シャッター | 12 | 枚
可動垂れ壁 | 33 | 連
手動装置 | 65 | 組
排煙装置（モータ） | 6 | 台
排煙装置（起動盤） | 6 | 面
常用電源 | 14 | 組
予備電源（蓄電池） | 14 | 組
排煙設備 計
（７）連結送水管
1)機器点検
表示灯 | 11 | 灯
送水口 | 15 | 組
放水口 | 51 | 組
2)機器点検及び総合点検
表示灯 | 11 | 灯
送水口 | 15 | 組
放水口 | 51 | 組
連結送水管 計
（８）配線
1）総合点検 | 53 | 式
配線 計
（９）消火器具
1)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 627 | 個
粉末消火器(畜圧式) | 210 | 個
二酸化炭素消火器 | 3 | 個
ハロゲン化物消火器 | 2 | 個
強化液消火器 | 25 | 個
2)機器点検
粉末消火器(加圧式) | 615 | 個
粉末消火器(畜圧式) | 210 | 個
二酸化炭素消火器 | 3 | 個
ハロゲン化物消火器 | 2 | 個
強化液消火器 | 25 | 個
消火器具 計
（１０）粉末消火設備
1)機器点検
粉末タンク(操作部を含む) | 48 | 基
加圧用窒素容器 | 48 | 基
起動用操作箱 | 48 | 個
薬剤点検 | 2 | 式
ホースリール | 48 | 個
作動試験 | 2 | 式
2）機器点検及び総合点検
粉末タンク(操作部を含む) | 48 | 基
加圧用窒素容器 | 48 | 基
起動用操作箱 | 48 | 個
薬剤点検 | 2 | 式
ホースリール | 48 | 個
作動試験 | 2 | 式
放出試験（窒素ガス・空気） | 1 | 式
粉末消火設備 計
（１１）スプリンクラー設備
1)機器点検
加圧送水装置 | 1 | 組
起動装置 | 1 | 組
スプリンクラーヘッド | 5435 | 個
操作盤 | 1 | 面
流水検知装置 | 35 | 組
表示盤 | 1 | 面
呼水装置 | 1 | 組
送水口 | 3 | 箇所
圧力スイッチ | 35 | 個
補助散水栓 | 7 | 個
手動開放弁 | 35 | 個
2)機器点検及び総合点検
加圧送水装置 | 1 | 組
起動装置 | 1 | 組
スプリンクラーヘッド | 5435 | 個
操作盤 | 1 | 面
流水検知装置 | 35 | 組
表示盤 | 1 | 面
呼水装置 | 1 | 組
送水口 | 3 | 箇所
圧力スイッチ | 35 | 個
補助散水栓 | 7 | 個
手動開放弁 | 35 | 個
連動又は放出試験 | 3 | 式
スプリンクラー設備 計
（１２）ハロゲン化物消火設備
1)機器点検
ハロンガス容器 | 38 | 基
容器弁開放装置(電気式) | 7 | 個
容器弁開放装置(ガス圧式) | 37 | 個
起動用小容器 | 6 | 個
起動用操作箱 | 7 | 個
音響装置 | 9 | 組
連動盤５回線以下 | 3 | 面
表示盤 | 3 | 面
電源装置 | 3 | 組
ダンパー | 23 | 個
放出表示箱 | 34 | 個
選択弁 | 4 | 個
ヘッド | 26 | 個
電動式シャッター50枚以下 | 1 | 枚
手動式シャッター50枚以下 | 1 | 枚
作動試験 | 3 | 式
2)機器点検及び総合点検
ハロンガス容器 | 38 | 基
容器弁開放装置(電気式) | 7 | 個
容器弁開放装置(ガス圧式) | 37 | 個
起動用小容器 | 6 | 個
起動用操作箱 | 7 | 個
音響装置 | 9 | 組
連動盤5回線以下 | 3 | 面
表示盤 | 3 | 面
電源装置 | 3 | 組
ダンパー | 23 | 個
放出表示箱 | 34 | 個
選択弁 | 4 | 個
ヘッド | 26 | 個
電動式シャッター50枚以下 | 1 | 枚
手動式シャッター50枚以下 | 1 | 枚
作動試験 | 3 | 式
放出試験(窒素ガス) | 3 | 式
ハロゲン化物消火設備 計
（１３）消防用水
1)機器点検
採水口 | 2 | 箇所
標識 | 2 | 枚
2)機器点検及び総合点検
採水口 | 2 | 箇所
標識 | 2 | 枚
消防用水 計
下河東団地 直接業務費計

## 11-上久保団地見積数量
令和元年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(上久保団地)
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
１１．上久保団地防災設備
（Ａ）直接業務費
（１）自動火災報知設備
1)機器点検
受信機Ｐ型1級 | 2 | 面
差動ｽｯﾎﾟﾄ感知器 | 58 | 個
定温ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 86 | 個
煙感知器 | 9 | 個
発信器Ｐ型1級 | 5 | 個
音響装置 | 11 | 個
表示灯 | 5 | 灯
常用電源(交流電源) | 2 | 組
予備電源(蓄電池) | 2 | 組
2)機器点検及び総合点検
受信機Ｐ型1級 | 2 | 面
差動ｽｯﾎﾟﾄ感知器 | 58 | 個
定温ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 86 | 個
煙感知器 | 9 | 個
発信器Ｐ型1級 | 5 | 個
音響装置 | 11 | 個
表示灯 | 5 | 灯
常用電源(交流電源) | 2 | 組
予備電源(蓄電池) | 2 | 組
自動火災報知設備 計
（２）非常警報設備
1)機器点検
a)自動式サイレンまたは非常ベル
操作装置 | 1 | 組
起動装置 | 3 | 組
常用電源 | 1 | 組
予備電源(蓄電池) | 1 | 組
2)機器点検及び総合点検
a）自動式サイレンまたは非常ベル
操作装置 | 1 | 組
起動装置 | 3 | 組
常用電源 | 1 | 組
予備電源(蓄電池) | 1 | 組
非常警報設備 計
（３）誘導灯
1）機器点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 5 | 灯
2）機器点検及び総合点検
誘導灯(蛍光管交換含む) | 5 | 灯
誘導灯 計
（４）避難器具
1)機器点検
梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 4 | 組
2）機器点検及び総合点検
梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 4 | 組
避難器具 計
（５）排煙設備
1）機器点検
制御盤 | 1 | 面
防火戸ドア式Ｗ型 | 6 | 枚
2）機器点検及び総合点検
制御盤 | 1 | 面
防火戸ドア式Ｗ型 | 6 | 枚
排煙設備 計
（６）配線
1）総合点検 | 4 | 式
配線 計
（７）消火器具
1）機器点検
粉末消火器(加圧式) | 26 | 個
2）機器点検
粉末消火器（加圧式） | 26 | 個
消火器具 計
上久保団地 直接業務費計