## 見積書式
名 称 | 摘 要 | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度
|  | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
【種目別業務内訳】
（Ａ）直接業務費
１．(武田１他)建築設備保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
２．(下河東他)建築設備保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
３．(武田１他)受水槽等保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
４．(下河東)ファンコイル等保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
５．(武田１他)昇降機設備保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
６．(医病他)自動扉保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
７．(武田１他)オイルタンク保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
８．(武田１他)水質分析その他業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
９．(武田１他)ばい煙等測定業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
10．(下河東)全熱交換器保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
11．(医病)ナースコール設備保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
12．(下河東)冷却塔保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
13．(武田１他)ヒートポンプ式空調機点検業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
14．(下河東)冷温水機設備保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
15．(医病他)自動制御設備保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
16．(下河東)RI･動物実験施設自動制御設備保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
17．(医病)病棟Ⅰ自動制御設備保全業務 |  | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0 | 1 | 式 |  | 0
直接業務費 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
（Ｂ）諸経費
１．業務管理費 |  | 1 | 式 |  |  | 1 | 式 |  |  | 1 | 式
２．一般管理費 |  | 1 | 式 |  |  | 1 | 式 |  |  | 1 | 式
諸経費 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
合 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
消費税相当額 |  | 1 | 式 | 10% | 0 | 1 | 式 | 10% | 0 | 1 | 式 | 10% | 0
総 合 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
【細目別業務内訳】
（Ａ）直接業務費
１．(武田１他)建築設備保全業務
第三種電気主任技術者 |  | 12 | 月 |  | 0 | 12 | 月 |  | 0 | 12 | 月 |  | 0
第二種電気工事士 |  | 240 | 日 |  | 0 | 239 | 日 |  | 0 | 239 | 日 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
２．(下河東他)建築設備保全業務
第二種電気主任技術者 | 平日 | 12 | 月 |  | 0 | 12 | 月 |  | 0 | 12 | 月 |  | 0
第一種電気工事士 | 平日 | 243 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0
第一種電気工事士 | 平日 | 243 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0
二級ボイラー技士 | 平日 | 243 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0
水道管理技術者 | 平日 | 243 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0
普通作業員 | 平日 | 243 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0
普通作業員 | 平日 | 243 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0
普通作業員 | 平日 | 243 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0 | 242 | 日 |  | 0
第一種電気工事士 | 夜間 | 365 | 日 |  | 0 | 365 | 日 |  | 0 | 365 | 日 |  | 0
第一種電気工事士 | 夜間 | 365 | 日 |  | 0 | 365 | 日 |  | 0 | 365 | 日 |  | 0
二級ボイラー技士 | 夜間 | 365 | 日 |  | 0 | 365 | 日 |  | 0 | 365 | 日 |  | 0
第一種電気工事士 | 休日 | 122 | 日 |  | 0 | 123 | 日 |  | 0 | 123 | 日 |  | 0
第一種電気工事士 | 休日 | 122 | 日 |  | 0 | 123 | 日 |  | 0 | 123 | 日 |  | 0
二級ボイラー技士 | 休日 | 122 | 日 |  | 0 | 123 | 日 |  | 0 | 123 | 日 |  | 0
普通作業員 | 休日 | 122 | 日 |  | 0 | 123 | 日 |  | 0 | 123 | 日 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
３．(武田１他)受水槽等保全業務
工学部１号館 | 受水槽 100.0t(間仕切) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
甲府西キャンパス | 受水槽 120.0t(間仕切) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
総合研究棟 | 受水槽 35.0t(間仕切) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
Ｔ１号館 | 高置水槽 28.0t(間仕切) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
Ｌ号館 | 高置水槽 20.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
附属小学校 | 受水槽 26.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
附属中学校 | 受水槽 20.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
ワイン科学研究ｾﾝﾀｰ | 受水槽 15.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
第１２宿舎 | 受水槽 12.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
クリスタル科学研究ｾﾝﾀｰ | 受水槽 15.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
クリスタル科学研究ｾﾝﾀｰ | 高置水槽 6.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | 受水槽 6.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
下河東団地 | 受水槽 250.0t | 2 | 回 |  | 0 | 2 | 回 |  | 0 | 2 | 回 |  | 0
附属病院 | 高置水槽 35.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
附属病院 | 高置水槽 25.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
附属病院 | 高置水槽 15.0t | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0
基礎研究棟 | 高置水槽 12.5t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
基礎研究棟 | 高置水槽 18.75t | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0
看護学科教育研究棟 | 高置水槽 2.25t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
看護学科教育研究棟 | 高置水槽 2.25t | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0
看護師宿舎Ｂ棟 | 受水槽 8.5t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 高置水槽 15.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 地下水槽 260.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 地下雑用水槽 260.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ | 高置水槽 75.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ | 高置水槽 50.0t | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0
第二井水槽 | 地下水槽 500.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
第三井水槽 | 受水槽 300.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
第四井水槽 | 受水槽 249.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
中央機械室 | 地下水槽 800.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
中央機械室 | 膜ろ過処理槽 5.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
小曲団地 | 受水槽 8.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
武田宿舎 | 受水槽 16.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
芙蓉寮 | 受水槽 10.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
国際交流会館 | 受水槽 8.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
緑が丘宿舎 | 受水槽 10.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
上久保宿舎 | 受水槽 28.1t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
横田宿舎 | 受水槽 30.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
成島宿舎 | 受水槽 63.0t | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
４．(下河東)ファンコイル等保全業務
外来診療棟 | 床置露出FC 150台 | 300 | 回 |  | 0 | 300 | 回 |  | 0 | 300 | 回 |  | 0
外来診療棟 | 天井ｶｾｯﾄAC 16台 | 32 | 回 |  | 0 | 32 | 回 |  | 0 | 32 | 回 |  | 0
中央診療棟 | 床置露出FC 47台 | 94 | 回 |  | 0 | 94 | 回 |  | 0 | 94 | 回 |  | 0
病棟 | 床置露出FC 192台 | 192 | 回 |  | 0
病棟 | 天井ｶｾｯﾄFC 17台 | 17 | 回 |  | 0
特殊診療棟 | 天井ｶｾｯﾄFC 2台 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0
放射線治療棟 | 天井ｶｾｯﾄAC 19台 | 38 | 回 |  | 0 | 38 | 回 |  | 0 | 38 | 回 |  | 0
放射線治療棟 | 天井内隠ぺいAC 5台 | 10 | 回 |  | 0 | 10 | 回 |  | 0 | 10 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 天井ｶｾｯﾄAC 103台 | 206 | 回 |  | 0 | 206 | 回 |  | 0 | 206 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 天井内隠ぺいAC 4台 | 8 | 回 |  | 0 | 8 | 回 |  | 0 | 8 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 天井ｶｾｯﾄFC 282台 | 564 | 回 |  | 0 | 564 | 回 |  | 0 | 564 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 天井内隠ぺいFC 70台 | 140 | 回 |  | 0 | 140 | 回 |  | 0 | 140 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰFC 98台 | 196 | 回 |  | 0 | 196 | 回 |  | 0 | 196 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 床置隠ぺいAC 50台 | 200 | 回 |  | 0 | 200 | 回 |  | 0 | 200 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ期 | 天井ｶｾｯﾄAC 14台 | 14 | 回 |  | 0 | 28 | 回 |  | 0 | 28 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ期 | 壁掛けAC 30台 | 30 | 回 |  | 0 | 60 | 回 |  | 0 | 60 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ期 | 床置きAC 5台 | 5 | 回 |  | 0 | 10 | 回 |  | 0 | 10 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ期 | 天井ｶｾｯﾄFC 230台 | 230 | 回 |  | 0 | 460 | 回 |  | 0 | 460 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ期 | 天井内隠ぺいFC 87台 | 87 | 回 |  | 0 | 174 | 回 |  | 0 | 174 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ期 | ﾌｧﾝﾌｨﾙﾀｰFC 5台 | 5 | 回 |  | 0 | 10 | 回 |  | 0 | 10 | 回 |  | 0
看護学科教育研究棟 | 天井ｶｾｯﾄAC 144台 | 144 | 回 |  | 0 | 144 | 回 |  | 0 | 144 | 回 |  | 0
看護学科教育研究棟 | 天井ｶｾｯﾄHEX 38台 | 38 | 回 |  | 0 | 38 | 回 |  | 0 | 38 | 回 |  | 0
看護学科教育研究棟 | 天井内隠ぺいHEX 36台 | 36 | 回 |  | 0 | 36 | 回 |  | 0 | 36 | 回 |  | 0
講義棟 | 天井ｶｾｯﾄAC 52台 | 52 | 回 |  | 0 | 52 | 回 |  | 0 | 52 | 回 |  | 0
講義棟 | 天井ｶｾｯﾄHEX 15台 | 15 | 回 |  | 0 | 15 | 回 |  | 0 | 15 | 回 |  | 0
講義棟 | 天井内隠ぺいHEX 30台 | 30 | 回 |  | 0 | 30 | 回 |  | 0 | 30 | 回 |  | 0
実習棟 | 天井ｶｾｯﾄAC 74台 | 74 | 回 |  | 0 | 74 | 回 |  | 0 | 74 | 回 |  | 0
福利厚生棟１・２ | 天井ｶｾｯﾄAC 14台 | 14 | 回 |  | 0 | 14 | 回 |  | 0 | 14 | 回 |  | 0
福利厚生棟１・２ | 天井内隠ぺいAC 4台 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0
福利厚生棟１・２ | 天井ｶｾｯﾄHEX 12台 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
管理棟 | 天井ｶｾｯﾄAC 8台 | 8 | 回 |  | 0 | 8 | 回 |  | 0 | 8 | 回 |  | 0
管理棟 | 天井ｶｾｯﾄHEX 6台 | 6 | 回 |  | 0 | 6 | 回 |  | 0 | 6 | 回 |  | 0
基礎研究棟 | 天井ｶｾｯﾄAC 3台 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0
臨床講義棟 | 天井ｶｾｯﾄAC 4台 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0
臨床講義棟 | 床置隠ぺいAC 3台 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
５．(武田１他)昇降機設備保全業務
Ａ３号館 | No.1 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
Ｂ１号館 | No.2 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
Ｂ３号館 | No.3 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
クリスタル科学研究ｾﾝﾀｰ | No.4 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
Ｔ１号館 | No.5 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
情報メディア館 | No.6 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
Ｌ号館(１号機) | No.7 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
Ｌ号館(２号機) | No.8 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
Ｎ号館 | No.9 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
Ｊ号館 | No.10 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
本部管理棟 | No.11 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
総合研究棟 | No.12 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
プロジェクト研究棟 | No.13 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
図書館(本館) | No.14 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
Ｂ２号館 | No.15 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
ワイン科学研究ｾﾝﾀｰ | No.16 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病院(１号機) | No.20 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病院(３号機) | No.22 昇降機 | 6 | 回 |  | 0
病院(４号機) | No.23 昇降機 | 6 | 回 |  | 0
病院(５号機) | No.24 昇降機 | 6 | 回 |  | 0
病院(６号機) | No.25 昇降機 | 6 | 回 |  | 0
病院(７号機) | No.26 昇降機 | 6 | 回 |  | 0
病院(８号機) | No.27 昇降機 | 6 | 回 |  | 0
病院(９号機) | No.28 昇降機 | 6 | 回 |  | 0
病院(１０号機) | No.29 昇降機 | 6 | 回 |  | 0
特殊診療棟 | No.30 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
放射線治療棟 | No.31 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ１号機 | No.32 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ２号機 | No.33 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ３号機 | No.34 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ４号機 | No.35 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ５号機 | No.36 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ６号機 | No.37 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ７号機 | No.38 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ８号機 | No.39 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ９号機 | No.40 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ１０号機 | No.41 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
基礎研究棟(１号機) | No.42 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
基礎研究棟(２号機) | No.43 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
院生研究棟 | No.44 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
図書館(分館) | No.45 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
動物実験施設(１号機) | No.46 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
動物実験施設(２号機) | No.47 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
看護師宿舎Ａ棟 | No.48 昇降機 | 7 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
新臨床研究棟 | No.49 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
看護学科教育研究棟 | No.50 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
講義棟 | No.51 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
融合研究棟 | No.52 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病院(１１号機) | No.53 昇降機 |  |  |  |  | 7 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病院(１２号機) | No.54 昇降機 |  |  |  |  | 7 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ１号機 | No.55 昇降機 |  |  |  |  | 10 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ２号機 | No.56 昇降機 |  |  |  |  | 10 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ３号機 | No.57 昇降機 |  |  |  |  | 10 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ４号機 | No.58 昇降機 |  |  |  |  | 10 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅱ５号機 | No.59 昇降機 |  |  |  |  | 10 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
ワイン科学研究ｾﾝﾀｰ | No.60 小荷物専用昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
附属小学校 | No.61 小荷物専用昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
外来診療棟 | No.63 小荷物専用昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | No.64 小荷物専用昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
管理棟 | No.70 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
Ｂ１号館 | No.73 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ | No.76 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | No.79 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
Ｓ１号館 | No.82 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
Ｓ２号館 | No.83 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
大村智記念学術館 | No.85 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
立体駐車場 | No.86 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
図書館(本館) | No.90 昇降機 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
６．(医病他)自動扉保全業務
No.1 外来診療棟１階玄関(外 東) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.4 外来診療棟１階玄関(内 西) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.14 中央診療棟１階～臨床研究棟通路 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.52 特殊診療棟１階玄関(外) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.53 特殊診療棟１階玄関(内) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.59 放射線治療棟１階渡り廊下～廊下 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.60 放射線治療棟１階廊下～MR-CT棟 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.61 放射線治療棟１階第１リニアック治療室 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.62 放射線治療棟１階第２リニアック治療室 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.63 放射線治療棟１階アフターローディング治療室 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.100 病棟Ⅰ１階風除室１(外) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.101 病棟Ⅰ１階風除室１(内) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.102 病棟Ⅰ１階風除室２(外) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.103 病棟Ⅰ１階風除室２(内) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.104 病棟Ⅰ１階風除室３(外) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.105 病棟Ⅰ１階風除室３(内、北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.106 病棟Ⅰ１階風除室３(内、南側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.107 病棟Ⅰ１階救急Ｓ．Ｓ(南側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.108 病棟Ⅰ１階医療用ＥＶホール(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.109 病棟Ⅰ１階医療用ＥＶホール(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.110 病棟Ⅰ１階スタッフ通路１(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.111 病棟Ⅰ１階スタッフ通路１(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.112 病棟Ⅰ１階準備室(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.113 病棟Ⅰ１階準備室(南側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.114 病棟Ⅰ１階渡り廊下１ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.115 病棟Ⅰ２階手術室１ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.116 病棟Ⅰ２階手術室１～手術室２ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.117 病棟Ⅰ２階手術室２ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.118 病棟Ⅰ２階手術室２～手術室３ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.119 病棟Ⅰ２階手術室３ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.120 病棟Ⅰ２階前室５ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.121 病棟Ⅰ２階手術室４ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.122 病棟Ⅰ２階手術室５ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.123 病棟Ⅰ２階手術室６ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.124 病棟Ⅰ２階手術室６～手術室７ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.125 病棟Ⅰ２階手術室７ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.126 病棟Ⅰ２階手術室７～手術室８ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.127 病棟Ⅰ２階手術室８ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.128 病棟Ⅰ２階手術室９ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.129 病棟Ⅰ２階手術室９～手術室１０ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.130 病棟Ⅰ２階手術室１０ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.131 病棟Ⅰ２階手術室１１ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.132 病棟Ⅰ２階手術室１２ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.133 病棟Ⅰ２階前室１(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.134 病棟Ⅰ２階前室１(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.135 病棟Ⅰ２階薬剤室 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.136 病棟Ⅰ２階前室２(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.137 病棟Ⅰ２階前室２(南側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.138 病棟Ⅰ２階前室３(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.139 病棟Ⅰ２階前室３(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.140 病棟Ⅰ２階前室３(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.141 病棟Ⅰ２階清潔器材ホール(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.142 病棟Ⅰ２階清潔器材ホール(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.143 病棟Ⅰ２階スタッフ通路３ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.144 病棟Ⅰ２階男子更衣室 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.145 病棟Ⅰ２階女子更衣室 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.146 病棟Ⅰ２階医療用ＥＶホール(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.147 病棟Ⅰ２階廊下１(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.148 病棟Ⅰ２階パントリー |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.149 病棟Ⅰ３階切出・手術検体室 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.150 病棟Ⅰ３階医療用ＥＶホール(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.151 病棟Ⅰ３階医療用ＥＶホール(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.152 病棟Ⅰ３階医療用ＥＶホール(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.153 病棟Ⅰ３階スタッフ通路１ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.154 病棟Ⅰ３階パントリー |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.155 病棟Ⅰ４階スタッフ通路２(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.156 病棟Ⅰ４階分娩室１(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.157 病棟Ⅰ４階分娩室１(南側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.158 病棟Ⅰ４階分娩室２(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.159 病棟Ⅰ４階分娩室２(南側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.160 病棟Ⅰ４階分娩室３(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.161 病棟Ⅰ４階分娩室３(南側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.162 病棟Ⅰ４階スタッフ通路１(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.163 病棟Ⅰ４階スタッフ通路１(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.164 病棟Ⅰ４階スタッフ通路３(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.165 病棟Ⅰ４階スタッフ通路３(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.166 病棟Ⅰ４階前室２(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.167 病棟Ⅰ４階前室２(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.168 病棟Ⅰ４階新生児治療回復室Ｓ．Ｓ（南側） |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.169 病棟Ⅰ４階前室３(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.170 病棟Ⅰ４階前室３(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.171 病棟Ⅰ４階医療用ＥＶホール(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.172 病棟Ⅰ４階医療用ＥＶホール(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.173 病棟Ⅰ４階廊下１(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.174 病棟Ⅰ４階廊下１(南側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.175 病棟Ⅰ４階パントリー |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.176 病棟Ⅰ５階廊下２ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.177 病棟Ⅰ５階廊下３ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.178 病棟Ⅰ５階医療用ＥＶホール(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.179 病棟Ⅰ５階医療用ＥＶホール(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.180 病棟Ⅰ５階廊下１(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.181 病棟Ⅰ５階廊下１(南側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.182 病棟Ⅰ５階パントリー |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.183 病棟Ⅰ６階廊下２ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.184 病棟Ⅰ６階廊下３ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.185 病棟Ⅰ６階医療用ＥＶホール(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.186 病棟Ⅰ６階医療用ＥＶホール(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.187 病棟Ⅰ６階廊下１(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.188 病棟Ⅰ６階廊下１(南側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.189 病棟Ⅰ６階パントリー |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.190 病棟Ⅰ７階廊下２ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.191 病棟Ⅰ７階廊下３ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.192 病棟Ⅰ７階医療用ＥＶホール(東側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.193 病棟Ⅰ７階医療用ＥＶホール(西側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.194 病棟Ⅰ７階廊下１(北側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.195 病棟Ⅰ７階廊下１(南側) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.196 病棟Ⅰ７階パントリー |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.197 病棟Ⅰ棟屋２階ＥＶホール |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.198 病棟Ⅰ４階スタッフ通路４ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.200 ＲＩ実験施設ＲＩ管理区域内入口 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
No.201 病棟Ⅱ１階解剖室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.202 病棟Ⅱ１階前室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.203 病棟Ⅱ１階ピロティー出口 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.204 病棟Ⅱ１階EVホール | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.205 病棟Ⅱ１階風除室内側 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.206 病棟Ⅱ１階風除室外側 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.207 病棟Ⅱ２階車椅子トイレ西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.208 病棟Ⅱ２階汚物洗浄室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.209 病棟Ⅱ２階廊下 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.210 病棟Ⅱ２階医療用EVホール西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.211 病棟Ⅱ２階EVホール西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.212 病棟Ⅱ２階EVホール南 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.213 病棟Ⅱ２階RI監視室西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.214 病棟Ⅱ２階RI監視室東 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.215 病棟Ⅱ２階専用通路２ | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.216 病棟Ⅱ２階汚染検査室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.217 病棟Ⅱ２階処置室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.218 病棟Ⅱ３階汚物洗浄室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.219 病棟Ⅱ３階汚物洗浄室前廊下 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.220 病棟Ⅱ３階医療用EVホール西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.221 病棟Ⅱ３階スタッフステーション | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.222 病棟Ⅱ３階EVホール | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.223 病棟Ⅱ３階デイルーム前廊下 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.224 病棟Ⅱ４階ハイケア２ | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.225 病棟Ⅱ４階ハイケア１ | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.226 病棟Ⅱ４階汚物洗浄室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.227 病棟Ⅱ４階汚物洗浄室前廊下 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.228 病棟Ⅱ４階医療用EVホール西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.229 病棟Ⅱ４階EVホール西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.230 病棟Ⅱ４階EVホール南 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.231 病棟Ⅱ４階デイルーム前廊下 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.232 病棟Ⅱ４階実習室兼図書室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.233 病棟Ⅱ４階院内学級廊下 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.234 病棟Ⅱ５階車椅子トイレ西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.235 病棟Ⅱ５階汚物洗浄室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.236 病棟Ⅱ５階汚物洗浄室前廊下 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.237 病棟Ⅱ５階医療用EVホール西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.238 病棟Ⅱ５階EVホール西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.239 病棟Ⅱ５階EVホール南 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.240 病棟Ⅱ５階東側廊下 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.241 病棟Ⅱ６階車椅子トイレ西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.242 病棟Ⅱ６階機械浴室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.243 病棟Ⅱ６階汚物洗浄室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.244 病棟Ⅱ６階汚物洗浄室前廊下 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.245 病棟Ⅱ６階医療用EVホール西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.246 病棟Ⅱ６階EVホール西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.247 病棟Ⅱ６階EVホール南 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.248 病棟Ⅱ６階車椅子トイレ東 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.249 病棟Ⅱ６階東側廊下 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.250 病棟Ⅱ７階汚物洗浄室 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.251 病棟Ⅱ７階汚物洗浄室前廊下 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.252 病棟Ⅱ７階医療用EVホール西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.253 病棟Ⅱ７階EVホール西 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.254 病棟Ⅱ７階EVホール南 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.255 病棟Ⅱ７階クリーンホール前室外 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
No.256 病棟Ⅱ７階クリーンホール前室内 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
７．(武田１他)オイルタンク保全業務
Ａ１号館(屋外) | 12kl | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
Ｌ号館(Ａ) | 15kl | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
中央機械室 | 50kl×４基 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
８．(武田１他)水質分析その他業務
下河東団地 | 専用水道 (51項目) | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0
下河東団地 | 専用水道 (９項目) | 8 | 回 |  | 0 | 8 | 回 |  | 0 | 8 | 回 |  | 0
下河東団地 | 附属病院 給湯 (28項目) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
下河東団地 | 第一井戸 (53項目) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
下河東団地 | 第一井戸 (２項目) | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0
下河東団地 | 第二井戸 (53項目) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
下河東団地 | 第二井戸 (２項目) | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0
下河東団地 | 第三井戸 (53項目) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
下河東団地 | 第三井戸 (２項目) | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0
下河東団地 | 第四井戸 (53項目) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
下河東団地 | 第四井戸 (２項目) | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0 | 3 | 回 |  | 0
下河東団地 | 中央機械室 No.1井水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
下河東団地 | 中央機械室 No.2井水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
下河東団地 | 附属病院 外来玄関前池 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
工学部１号館 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
甲府西キャンパス | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
附属小学校 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
附属中学校 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
ワイン科学研究ｾﾝﾀｰ | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
第１２宿舎 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
クリスタル科学研究ｾﾝﾀｰ | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
小曲団地 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
武田宿舎 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
芙蓉寮 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
国際交流会館 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
緑が丘宿舎 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
上久保宿舎 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
横田宿舎 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
成島宿舎 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
下河東団地 | 受水槽 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
甲府西キャンパス | 排水処理放流槽 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
甲府東キャンパス | 排水処理放流槽 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
ワイン科学研究ｾﾝﾀｰ | 排水処理放流槽 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
クリスタル科学研究ｾﾝﾀｰ | 排水処理放流槽 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | モニター槽 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0 | 12 | 回 |  | 0
下河東団地 | 構内最終桝 (46項目) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
下河東団地 | 構内最終桝 (14項目) | 11 | 回 |  | 0 | 11 | 回 |  | 0 | 11 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
９．(武田１他)ばい煙等測定業務
Ａ１号館 | 蒸気ボイラ ２基 | 2 | 検体 |  | 0 | 2 | 検体 |  | 0 | 2 | 検体 |  | 0
Ｌ号館(Ａ) | 蒸気ボイラ ２基 | 2 | 検体 |  | 0 | 2 | 検体 |  | 0 | 2 | 検体 |  | 0
中央機械室 | 冷温水機 ３基 | 6 | 検体 |  | 0 | 6 | 検体 |  | 0 | 6 | 検体 |  | 0
中央機械室 | 自家発電機 ２基 | 4 | 検体 |  | 0 | 4 | 検体 |  | 0 | 4 | 検体 |  | 0
自家発電設備室棟 | 自家発電機 ２基 | 4 | 検体 |  | 0 | 4 | 検体 |  | 0 | 4 | 検体 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10．(下河東)全熱交換器保全業務
動物実験施設(Ⅰ期) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設(Ⅱ期) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設(Ⅲ期) |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11．(医病)ナースコール設備保全業務
外来診療棟 ナースコール親機 |  | 2 | 台 |  | 0 | 2 | 台 |  | 0 | 2 | 台 |  | 0
外来診療棟 廊下表示灯 |  | 6 | 台 |  | 0 | 6 | 台 |  | 0 | 6 | 台 |  | 0
外来診療棟 ナースコール(ハンガー付コンセント) |  | 17 | 台 |  | 0 | 17 | 台 |  | 0 | 17 | 台 |  | 0
外来診療棟 ナースコール(スピーカ、マイク付) |  | 6 | 台 |  | 0 | 6 | 台 |  | 0 | 6 | 台 |  | 0
外来診療棟 呼出ボタン |  | 6 | 台 |  | 0 | 6 | 台 |  | 0 | 6 | 台 |  | 0
外来診療棟 ナースコール(天井埋込形スピーカ) |  | 4 | 台 |  | 0 | 4 | 台 |  | 0 | 4 | 台 |  | 0
外来診療棟 ナースコール(天井埋込形マイク) |  | 4 | 台 |  | 0 | 4 | 台 |  | 0 | 4 | 台 |  | 0
中央診療棟 ナースコール親機 |  | 1 | 台 |  | 0 | 1 | 台 |  | 0 | 1 | 台 |  | 0
中央診療棟 廊下表示灯 |  | 12 | 台 |  | 0 | 12 | 台 |  | 0 | 12 | 台 |  | 0
中央診療棟 ナースコール(スピーカ、マイク付) |  | 12 | 台 |  | 0 | 12 | 台 |  | 0 | 12 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ ナースコール親機(ボード形) |  | 10 | 台 |  | 0 | 10 | 台 |  | 0 | 10 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ クライアントＰＣ親機 |  | 9 | 台 |  | 0 | 9 | 台 |  | 0 | 9 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ ナースコールサーバー |  | 1 | 台 |  | 0 | 1 | 台 |  | 0 | 1 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ バックアップサーバー |  | 1 | 台 |  | 0 | 1 | 台 |  | 0 | 1 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ 非常用電源装置 |  | 10 | 台 |  | 0 | 10 | 台 |  | 0 | 10 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ ナースコール制御装置 |  | 5 | 台 |  | 0 | 5 | 台 |  | 0 | 5 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ 液晶型表示灯(７型モニター) |  | 153 | 台 |  | 0 | 153 | 台 |  | 0 | 153 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ 廊下表示灯 |  | 137 | 台 |  | 0 | 137 | 台 |  | 0 | 137 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ 復旧ボタン |  | 109 | 台 |  | 0 | 109 | 台 |  | 0 | 109 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ ナースコール(コンソール組込型) |  | 350 | 台 |  | 0 | 350 | 台 |  | 0 | 350 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ 呼出ボタン |  | 101 | 台 |  | 0 | 101 | 台 |  | 0 | 101 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ 呼出ボタン(復旧ボタン付) |  | 196 | 台 |  | 0 | 196 | 台 |  | 0 | 196 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ ナースコール(トイレ用) |  | 6 | 台 |  | 0 | 6 | 台 |  | 0 | 6 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ PoE対応L2スイッチ(24ポート) |  | 28 | 台 |  | 0 | 28 | 台 |  | 0 | 28 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ ハンディナース主装置 |  | 1 | 台 |  | 0 | 1 | 台 |  | 0 | 1 | 台 |  | 0
病棟Ⅰ ハンディーナース基地局 |  | 180 | 台 |  | 0 | 180 | 台 |  | 0 | 180 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ ナースコール親機(ボード形) | [9 empty] | 8 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ クライアントＰＣ親機 | [9 empty] | 6 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ 非常用電源装置 | [9 empty] | 17 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ ナースコール制御装置 | [9 empty] | 6 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ 液晶型表示灯(７型モニター) | [9 empty] | 128 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ 廊下表示灯 | [9 empty] | 85 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ 復旧ボタン | [9 empty] | 85 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ ナースコール(コンソール組込型) | [9 empty] | 276 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ 呼出ボタン | [9 empty] | 246 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ PoE対応L2スイッチ(24ポート) | [9 empty] | 24 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ ハンディナース主装置 | [9 empty] | 1 | 台 |  | 0
病棟Ⅱ ハンディーナース基地局 | [9 empty] | 98 | 台 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12．(下河東)冷却塔保全業務
中央機械室 | CT-1 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
中央機械室 | CT-2 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
中央機械室 | CT-3 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
中央機械室 | CT-6 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
中央機械室 | CT-7 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13．(武田１他)ヒートポンプ式空調機点検業務
Ａ３号館(Ｂ) | A3・B－PAC－3 | 1 | 回 |  | 0
Ｂ１号館 | B1－PAC－26 | 1 | 回 |  | 0
Ｂ１号館 | B1－PAC－43 | 1 | 回 |  | 0
Ｌ号館(Ｃ) | LC－PAC－1 | 1 | 回 |  | 0
Ｌ号館(Ｃ) | LC－PAC－2 | 1 | 回 |  | 0
Ｌ号館(Ｃ) | LC－PAC－3 | 1 | 回 |  | 0
Ｌ号館(Ｃ) | LC－PAC－4 | 1 | 回 |  | 0
Ｌ号館(Ｃ) | LC－PAC－5 | 1 | 回 |  | 0
Ｌ号館(Ｃ) | LC－PAC－6 | 1 | 回 |  | 0
Ｍ号館 | M－PAC－1 | 1 | 回 |  | 0
Ｍ号館 | M－PAC－2 | 1 | 回 |  | 0
Ｎ号館 | N－PAC－1 | 1 | 回 |  | 0
Ｎ号館 | N－PAC－2 | 1 | 回 |  | 0
本部管理棟 | 本－PAC－7 | 1 | 回 |  | 0
本部管理棟 | 本－PAC－9 | 1 | 回 |  | 0
本部管理棟 | 本－PAC－14 | 1 | 回 |  | 0
Ｔ１号館 | T1－PAC－1・1 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
Ｔ１号館 | T1－PAC－1・2 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
Ｔ１号館 | T1－PAC－2・1 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
Ｔ１号館 | T1－PAC－2・2 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
Ｔ１号館 | T1－PAC－3・1 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
Ｔ１号館 | T1－PAC－3・2 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
Ｔ１号館 | T1－PAC－6 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
Ｔ１号館 | T1－FPAC－4 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
Ｔ１号館 | T1－RPAC－8 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
工業会館 | 工会－PAC－1 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
情報メディア館 | 情メ－PAC－1 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
情報メディア館 | 情メ－PAC－2 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
情報メディア館 | 情メ－PAC－4 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
情報メディア館 | 情メ－PAC－5 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
情報メディア館 | 情メ－PAC－8 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
情報メディア館 | 情メ－PAC－9 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
情報メディア館 | 情メ－PAC－10 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
情報メディア館 | 情メ－PAC－11 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
情報メディア館 | 情メ－PAC－12 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
情報メディア館 | 情メ－PAC－13 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
情報メディア館 | 情メ－PAC－14 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
附属図書館 | 図－PAC－2 | 1 | 回 |  | 0
附属図書館 | 図－PAC－4 | 1 | 回 |  | 0
附属図書館 | 図－PAC－5 | 1 | 回 |  | 0
附属図書館 | 図－PAC－6 | 1 | 回 |  | 0
附属図書館 | 図－PAC－7 | 1 | 回 |  | 0
附属図書館 | 図－PAC－8 | 1 | 回 |  | 0
附属図書館 | 図－PAC－9 | 1 | 回 |  | 0
附属図書館 | 図－PAC－10 | 1 | 回 |  | 0
総合研究棟 | Ｙ－ACP－2 | 1 | 回 |  | 0
総合研究棟 | Ｙ－ACP－3 | 1 | 回 |  | 0
総合研究棟 | Ｙ－ACP－4 | 1 | 回 |  | 0
総合研究棟 | Ｙ－ACP－5 | 1 | 回 |  | 0
総合研究棟 | Ｙ－ACP－6 | 1 | 回 |  | 0
総合研究棟 | Ｙ－ACP－7 | 1 | 回 |  | 0
総合研究棟 | Ｙ－ACP－8 | 1 | 回 |  | 0
総合研究棟 | Ｙ－ACP－9 | 1 | 回 |  | 0
総合研究棟 | Ｙ－EHP－1 | 1 | 回 |  | 0
附属小学校 | 小－EHP－7 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属小学校 | 小－EHP－8 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属小学校 | 小－EHP－13 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属小学校 | 小－EHP－14 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属小学校 | 小－EHP－16 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属小学校 | 小－EHP－21 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属小学校 | 小－EHP－22 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
あおぎりホール | 小あお－ACX－1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属中学校 | 中－PAC－1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属中学校 | 中－PAC－2 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属中学校 | 中－PAC－3 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属中学校 | 中－PAC－4 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属中学校 | 中－PAC－5 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属中学校 | 中－PAC－6 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
附属中学校 | 中－PAC－7 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | 燃ナ－PAC－16 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | 燃ナ－PAC－17 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | 燃ナ－PAC－18 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | 燃ナ－PAC－20 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | 燃ナ－PAC－21 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | 燃ナ－PAC－22 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | 燃ナ－PAC－23 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
燃料電池ﾅﾉ研究ｾﾝﾀｰ | 燃ナ－PAC－26 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 病Ⅰ-PAC-1-1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 病Ⅰ-PAC1-2 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 病Ⅰ-PAC-2-1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 病Ⅰ-PAC-3-1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 病Ⅰ-PAC-3-2 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
病棟Ⅰ | 病Ⅰ-RR-1 | 1 | 回 |  | 0
MRI-CT装置棟 | MRI-ACP-3 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
放射線治療棟 | 放-ACP-2 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
放射線治療棟 | 放-ACP-3 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
管理棟 | 管-EHP | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
講義棟 | 講-ACP-1-1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
講義棟 | 講-ACP-1-2 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
講義棟 | 講-ACP-1-3 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
講義棟 | 講-ACP-1-4 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
講義棟 | 講-ACP-2-2 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
講義棟 | 講-ACP-2-3 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
講義棟 | 講-ACP-2-5 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
講義棟 | 講-ACP-3-1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
実習棟 | 実-EHP-1-3 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
実習棟 | 実-EHP-2-1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
実習棟 | 実-EHP-2-2 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
実習棟 | 実-EHP-3-1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
実習棟 | 実-EHP-3-2 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
看護学科教育研究棟 | 看-ACP-1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14．(下河東)冷温水機設備保全業務
冷温水機(ＡＲ－１) | シーズンイン点検 | 2 | 回 |  | 0 | 2 | 回 |  | 0 | 2 | 回 |  | 0
冷温水機(ＡＲ－１) | シーズンオン点検 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0
冷温水機(ＡＲ－１) | 分解整備(ｽﾌﾟﾚｰ,ろ過装置,蓋板) | 1 | 回 |  | 0
冷温水機(ＡＲ－１) | 分解整備(再詰まり防護処理) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
冷温水機(ＡＲ－２) | シーズンイン点検 | 2 | 回 |  | 0 | 2 | 回 |  | 0 | 2 | 回 |  | 0
冷温水機(ＡＲ－２) | シーズンオン点検 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0
冷温水機(ＡＲ－２) | 分解整備(再詰まり防護処理) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
冷温水機(ＡＲ－３) | シーズンイン点検 | 2 | 回 |  | 0 | 2 | 回 |  | 0 | 2 | 回 |  | 0
冷温水機(ＡＲ－３) | シーズンオン点検 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0 | 4 | 回 |  | 0
冷温水機(ＡＲ－３) | 分解整備(ｽﾌﾟﾚｰ,ろ過装置,蓋板) |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
冷温水機(ＡＲ－３) | 分解整備(再詰まり防護処理) |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15．(医病他)自動制御設備保全業務
1階外来ホール待合 | AC-G-1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
1階薬剤部 | AC-G-2 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
1階薬剤無菌室 | AC-G-3 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
2階カルテ室 | AC-G-5 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
1階理学療法室 | AC-G-6 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
1階東側診察室 | AC-G-7 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
2階東側診察室 | AC-G-8 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
2階耳鼻咽喉科ｼｰﾙﾄﾞ室 | AC-G-9 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
MRI検査室(1) | ACP-1 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
MRI検査室(2) | ACP-1' | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
1階大講堂 | AC-R-1 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
1階小講堂 | AC-R-2 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
二次側ポンプ | 各ヘッダー | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
二次側ポンプ | 熱量演算 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
熱源機器及び冷却塔 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
凍結防止サーモ |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
熱交換器、貯湯槽、加圧装置 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
外来診療棟貯湯槽 | ST-1、ST-2 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16．(下河東)ＲＩ・動物実験施設自動制御設備保全業務
動物実験施設 | AC-6 | [8 empty] | 1 | 回
動物実験施設 | AC-7 | [8 empty] | 1 | 回
動物実験施設 | AC-2 | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | AC-3 | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | AC-4 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | AC-5 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | AC-6 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | 室内温度測定等(Ⅰ期) | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | 室内温度測定等(Ⅱ期) | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | 室内温度測定等(Ⅲ期) |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | 中央監視制御(Ⅰ期) | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | 中央監視制御(Ⅱ期) | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | 中央監視制御(Ⅲ期) |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | 温水熱源系統(Ⅰ期) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | 温水熱源系統(Ⅱ期) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | 温水熱源系統(Ⅲ期) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | 貯湯槽系統(Ⅰ期) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
動物実験施設 | 貯湯槽系統(Ⅲ期) | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17．(下河東)(医病)病棟Ⅰ自動制御設備保全業務
熱源廻り制御 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
熱源水熱交換器･井水･雑用水･高温排水槽制御 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
外調機制御A | OHU-1 | 1 | 回 |  | 0
外調機制御B | OHU-2、OHU-3 | [8 empty] | 1 | 回 |  | 0
外調機制御C | OHU-4 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
外調機制御D | OHU-5 | 1 | 回 |  | 0
外調機制御E | OHU-6 | 1 | 回 |  | 0
外調機制御F | OHU-7 | 1 | 回 |  | 0
空調機制御A | AHU-11 | 1 | 回 |  | 0
空調機制御B | AHU-12 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
空調機制御C | AHU-13 |  |  |  |  | 1 | 回 |  | 0
水冷パッケージ廻り制御 | [5 empty] | 1 | 回 |  | 0
パッケージ廻り制御 | [5 empty] | 1 | 回 |  | 0
ファン発停制御 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
フィルター監視 | [5 empty] | 1 | 回 |  | 0
計測・計量 | [5 empty] | 1 | 回 |  | 0
排水廻り制御 | [5 empty] | 1 | 回 |  | 0
水槽監視系統 | [5 empty] | 1 | 回 |  | 0
消火水槽廻り制御系統 |  | 1 | 回 |  | 0
漏水監視系統 | [5 empty] | 1 | 回 |  | 0
還水槽廻り制御 | [9 empty] | 1 | 回 |  | 0
中央監視装置 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
アナログポイント点検 | 83点 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
シーズン切替点検 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
ボイラー廻り制御 |  | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0 | 1 | 回 |  | 0
小 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0