## 見積数量表紙
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
名 称 | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
（Ａ）直接業務費
（１）防災設備点検
１）武田１団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
２）北新団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
３）岩窪団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
４）武田３団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
５）宮前１団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
６）宮前２団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
７）宮前３団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
８大手団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
９）小曲団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
10）下河東団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
11）上久保団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
12）成島・上河東団地防災設備 | 一式 |  |  | 0
（２）山梨大学防災管理点検
1）防災管理点検 | 一式
（３）山梨大学(下河東)防火対象物点検
1）防火対象物点検 | 一式
直接業務費 計 |  |  |  | 0
（Ｂ）諸経費
１．業務管理費 | 一式
２．一般管理費等 | 一式
諸経費 計 |  |  |  | 0
合 計 | 一式 |  |  | 0
消費税等相当額 | 一式 |  |  | 0
総 合 計 | 一式 |  |  | 0

## 1-武田1団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(武田1団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
１.武田1団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 屋内消火栓設備
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 加圧送水装置 | 13 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 操作盤 | 13 | 面
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 消火栓 | 172 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 呼水装置 | 12 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | パッケ－ジ型消火設備Ⅰ型 | 9 | 個
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 加圧送水装置 | 13 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 操作盤 | 13 | 面
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 消火栓 | 172 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 呼水装置 | 12 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | パッケ－ジ型消火設備Ⅰ型 | 9 | 個
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 放水試験 | 13 | 式
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ホース耐圧試験 | 172 | 式
屋内消火線設備直接業務費 計 | [6 empty] | 0
2 | 自動火災報知設備
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型１級 | 34 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型２級 | 4 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 副受信機 | 8 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式分布型感知器 | 9 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2670 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 178 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 煙感知器 | 458 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | ｱﾅﾛｸﾞ式熱感知器 | 1 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型1級発信器 | 203 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型2級発信器 | 7 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 音響装置 | 172 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 表示灯 | 223 | 灯
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 消火栓起動装置 | 12 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 35 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 35 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型1級 | 34 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型2級 | 4 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 副受信機 | 8 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式分布型感知器 | 9 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2670 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 178 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 煙感知器 | 458 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ｱﾅﾛｸﾞ式熱感知器 | 1 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型1級発信器 | 203 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型2級発信器 | 7 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 172 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示灯 | 223 | 灯
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 消火栓起動装置 | 12 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 35 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 35 | 組
自動火災報知設備 計 | [6 empty] | 0
3 | 漏電火災警報器
| 漏電火災警報器 | (1)機器点検
| 漏電火災警報器 | (1)機器点検 | 電源 | 1 | 組
| 漏電火災警報器 | (1)機器点検 | 受信機 | 1 | 面
| 漏電火災警報器 | (1)機器点検 | 音響装置 | 1 | 組
| 漏電火災警報器 | (1)機器点検 | 変成器 | 1 | 組
| 漏電火災警報器 | (2)機器点検及び総合点検
| 漏電火災警報器 | (2)機器点検及び総合点検 | 電源 | 1 | 組
| 漏電火災警報器 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機 | 1 | 面
| 漏電火災警報器 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 1 | 組
| 漏電火災警報器 | (2)機器点検及び総合点検 | 変成器 | 1 | 組
| 漏電火災警報器 | (2)機器点検及び総合点検 | 漏洩電流の検出状況及び音響装置の音量 | 1 | 組
漏電火災警報器 計 | [6 empty] | 0
4 | 非常警報設備
| 非常警報設備 | (1)機器点検
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 複合装置(自動ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 2 | 組
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 放送設備増幅器操作部 | 7 | 台
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 自動火災報知設備連動 | 4 | 台
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | スピ－カ回線 | 667 | 個
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 遠隔操作器 | 3 | 台
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 7 | 組
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 7 | 組
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 複合装置(自動ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 2 | 組
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 放送設備増幅器操作部 | 6 | 台
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 自動火災報知設備連動 | 4 | 台
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | スピ－カ回線 | 667 | 個
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 遠隔操作器 | 3 | 台
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 7 | 組
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 7 | 組
非常警報設備 計 | [6 empty] | 0
5 | 誘導灯及び誘導標識
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 245 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導標識 | 494 | 枚
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 245 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導標識 | 494 | 枚
誘導灯及び誘導標識 計 | [6 empty] | 0
6 | 避難器具
| 避難器具 | (1)機器点検
| 避難器具 | (1)機器点検 | 緩降機 | 26 | 組
| 避難器具 | (1)機器点検 | 梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 9 | 組
| 避難器具 | (1)機器点検 | 救助袋垂直式 | 1 | 組
| 避難器具 | (1)機器点検 | すべり台 | 1 | 組
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 緩降機 | 26 | 組
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 9 | 組
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 救助袋垂直式 | 1 | 組
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検 | すべり台 | 1 | 組
避難器具 計 | [6 empty] | 0
7 | 排煙設備
| 排煙設備 | (1)機器点検
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 制御盤 | 24 | 面
| 排煙設備 | (1)機器点検 | ダンパー | 16 | 個
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 88 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 67 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 電動ｼｬｯﾀ- | 39 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 手動式シャッター | 1 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 制御盤 | 24 | 面
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ダンパー | 16 | 個
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 88 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 67 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 電動ｼｬｯﾀ- | 39 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 手動式シャッター | 1 | 枚
排煙設備 計 | [6 empty] | 0
8 | 連結送水管
| 連結送水管 | (1)機器点検
| 連結送水管 | (1)機器点検 | 送水口 | 4 | 組
| 連結送水管 | (1)機器点検 | 放水口 | 12 | 組
| 連結送水管 | (2)機器点検及び総合点検
| 連結送水管 | (2)機器点検及び総合点検 | 送水口 | 4 | 組
| 連結送水管 | (2)機器点検及び総合点検 | 放水口 | 12 | 組
| 連結送水管 | (2)機器点検及び総合点検 | 送水管耐圧性能試験 | 1 | ヶ所
連結送水管 計 | [6 empty] | 0
9 | 配線
| 配線 | (1)総合点検
| 配線 | (1)総合点検 | 総合点検 | 45 | 式
配線 計 | [6 empty] | 0
10 | 消火器具
| 消火器具 | (1)機器点検
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(加圧式) | 18 | 個
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 656 | 個
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(車載式) | 3 | 個
| 消火器具 | (1)機器点検 | 二酸化炭素消火器5型 | 11 | 個
| 消火器具 | (1)機器点検 | 二酸化炭素消火器10型 | 8 | 個
| 消火器具 | (1)機器点検 | ハロゲン化物消火器小型 | 17 | 個
| 消火器具 | (1)機器点検 | 強化液型消火器 | 1 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(加圧式) | 18 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 656 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(車載式) | 3 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 二酸化炭素消火器5型 | 11 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 二酸化炭素消火器10型 | 8 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | ハロゲン化物消火器小型 | 17 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 強化液型消火器 | 1 | 個
消火器具 計 | [6 empty] | 0
武田1団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0

## 2-北新団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(北新団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
２.北新団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 屋内消火栓設備
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 加圧送水装置 | 5 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 操作盤 | 5 | 面
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 消火栓 | 35 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 呼水装置 | 5 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 加圧送水装置 | 5 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 操作盤 | 5 | 面
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 消火栓 | 35 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 呼水装置 | 5 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 放水試験 | 5 | 式
屋内消火線設備直接業務費 計 | [6 empty] | 0
2 | 自動火災報知設備
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型１級 | 4 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型２級 | 3 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式分布型感知器 | 6 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 370 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 28 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 煙感知器 | 108 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型1級発信器 | 46 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 音響装置 | 50 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 表示灯 | 46 | 灯
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 7 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 7 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型1級 | 4 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型2級 | 3 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式分布型感知器 | 6 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 370 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 28 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 煙感知器 | 108 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型1級発信器 | 46 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 50 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示灯 | 46 | 灯
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 7 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 7 | 組
自動火災報知設備 計 | [6 empty] | 0
3 | 非常警報設備
| 非常警報設備 | (1)機器点検
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 自動火災報知設備連動 | 1 | 台
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | スピ－カ回線 | 7 | 個
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 自動火災報知設備連動 | 1 | 台
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | スピ－カ回線 | 7 | 個
非常警報設備 計 | [6 empty] | 0
4 | 誘導灯及び誘導標識
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 50 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導標識 | 37 | 枚
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 50 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導標識 | 37 | 枚
誘導灯及び誘導標識 計 | [6 empty] | 0
5 | 避難器具
| 避難器具 | (1)機器点検
| 避難器具 | (1)機器点検 | 緩降機 | 2 | 組
| 避難器具 | (1)機器点検 | 梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 1 | 組
| 避難器具 | (1)機器点検 | 救助袋垂直式 | 1 | 組
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 緩降機 | 2 | 組
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 1 | 組
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 救助袋垂直式 | 1 | 組
避難器具 計 | [6 empty] | 0
6 | 排煙設備
| 排煙設備 | (1)機器点検
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 制御盤 | 3 | 面
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 17 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 17 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 電動ｼｬｯﾀ- | 2 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 制御盤 | 3 | 面
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 17 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 17 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 電動ｼｬｯﾀ- | 2 | 枚
排煙設備 計 | [6 empty] | 0
7 | 配線
| 配線 | (1)総合点検
| 配線 | (1)総合点検 | 総合点検 | 16 | 式
配線 計 | [6 empty] | 0
8 | 消火器具
| 消火器具 | (1)機器点検
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 121 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 121 | 個
消火器具 計 | [6 empty] | 0
北新団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0

## 3-岩窪団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(岩窪団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
3.岩窪団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 屋内消火栓設備
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 加圧送水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 操作盤 | 1 | 面
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 消火栓 | 6 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 呼水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 加圧送水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 操作盤 | 1 | 面
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 消火栓 | 6 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 呼水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 放水試験 | 1 | 式
屋内消火線設備直接業務費 計 | [6 empty] | 0
2 | 自動火災報知設備
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型１級 | 2 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 186 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 30 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 煙感知器 | 47 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型1級発信器 | 13 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 音響装置 | 16 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 表示灯 | 13 | 灯
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 2 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 2 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型1級 | 2 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 186 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 30 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 煙感知器 | 47 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型1級発信器 | 13 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 16 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示灯 | 13 | 灯
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 2 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 2 | 組
自動火災報知設備 計 | [6 empty] | 0
3 | 誘導灯及び誘導標識
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 36 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 36 | 灯
誘導灯及び誘導標識 計 | [6 empty] | 0
4 | 排煙設備
| 排煙設備 | (1)機器点検
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 制御盤 | 2 | 面
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 9 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 4 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 制御盤 | 2 | 面
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 9 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 4 | 枚
排煙設備 計 | [6 empty] | 0
5 | 配線
| 配線 | (1)総合点検
| 配線 | (1)総合点検 | 総合点検 | 2 | 式
配線 計 | [6 empty] | 0
6 | 消火器具
| 消火器具 | (1)機器点検
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 39 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 39 | 個
消火器具 計
岩窪団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0

## 4-武田２団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(武田2団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
4.武田2団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 自動火災報知設備
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型２級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 23 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 煙感知器 | 5 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型1級発信器 | 2 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 音響装置 | 2 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 表示灯 | 2 | 灯
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型2級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 23 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 煙感知器 | 5 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型1級発信器 | 2 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 2 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示灯 | 2 | 灯
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 1 | 組
自動火災報知設備 計 | [6 empty] | 0
2 | 非常警報設備
| 非常警報設備 | (1)機器点検
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 複合装置(自動ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 18 | 組
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 起動装置,非常電話 | 18 | 台
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 複合装置(自動ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 18 | 組
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 起動装置,非常電話 | 18 | 台
非常警報設備 計 | [6 empty] | 0
3 | 誘導灯及び誘導標識
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 4 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 4 | 灯
誘導灯及び誘導標識 計 | [6 empty] | 0
4 | 配線
| 配線 | (1)総合点検
| 配線 | (1)総合点検 | 総合点検 | 3 | 式
配線 計 | [6 empty] | 0
5 | 消火器具
| 消火器具 | (1)機器点検
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 16 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 16 | 個
消火器具 計 | [6 empty] | 0
武田2団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0

## 5-宮前1団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(宮前1団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
5.宮前1団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 誘導灯及び誘導標識
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 1 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 1 | 灯
誘導灯及び誘導標識 計 | [6 empty] | 0
2 | 消火器具
| 消火器具 | (1)機器点検
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(加圧式) | 2 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 2 | 個
消火器具 計 | [6 empty] | 0
宮前1団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0

## 6-宮前2団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(宮前2団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
6.宮前2団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 屋内消火栓設備
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 加圧送水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 操作盤 | 1 | 面
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 消火栓 | 8 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 呼水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 加圧送水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 操作盤 | 1 | 面
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 消火栓 | 8 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 呼水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 放水試験 | 1 | 式
屋内消火線設備直接業務費 計 | [6 empty] | 0
2 | 自動火災報知設備
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型１級 | 2 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 146 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 19 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 煙感知器 | 16 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型1級発信器 | 12 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 音響装置 | 12 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 表示灯 | 12 | 灯
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 消火栓起動装置 | 2 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 2 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 2 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型1級 | 2 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 146 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 19 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 煙感知器 | 16 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型1級発信器 | 12 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 12 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示灯 | 12 | 灯
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 消火栓起動装置 | 2 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 2 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 2 | 組
自動火災報知設備 計 | [6 empty] | 0
3 | 誘導灯及び誘導標識
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導標識 | 21 | 枚
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導標識 | 21 | 枚
誘導灯及び誘導標識 計 | [6 empty] | 0
4 | 避難器具
| 避難器具 | (1)機器点検
| 避難器具 | (1)機器点検 | 梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 4 | 組
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 4 | 組
避難器具 計 | [6 empty] | 0
5 | 排煙設備
| 排煙設備 | (1)機器点検
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 制御盤 | 2 | 面
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 5 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 8 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 電動ｼｬｯﾀ- | 3 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 制御盤 | 2 | 面
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 5 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 8 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 電動ｼｬｯﾀ- | 3 | 枚
排煙設備 計 | [6 empty] | 0
6 | 配線
| 配線 | (1)総合点検
| 配線 | (1)総合点検 | 総合点検 | 3 | 式
配線 計 | [6 empty] | 0
宮前2団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0

## 7-宮前3団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(宮前3団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
１.宮前2団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 屋内消火栓設備
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 加圧送水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 操作盤 | 1 | 面
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 消火栓 | 4 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 呼水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 加圧送水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 操作盤 | 1 | 面
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 消火栓 | 4 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 呼水装置 | 1 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 放水試験 | 1 | 式
屋内消火線設備直接業務費 計 | [6 empty] | 0
2 | 自動火災報知設備
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型１級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 6 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 煙感知器 | 98 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | ｱﾅﾛｸﾞ式熱感知器 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型1級発信器 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 音響装置 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 表示灯 | 4 | 灯
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型1級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 6 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 煙感知器 | 98 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ｱﾅﾛｸﾞ式熱感知器 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型1級発信器 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示灯 | 4 | 灯
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 1 | 組
自動火災報知設備 計 | [6 empty] | 0
3 | 誘導灯及び誘導標識
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 32 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 32 | 灯
誘導灯及び誘導標識 計 | [6 empty] | 0
4 | 排煙設備
| 排煙設備 | (1)機器点検
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 制御盤 | 1 | 面
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 1 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 2 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 制御盤 | 1 | 面
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 1 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 2 | 枚
排煙設備 計 | [6 empty] | 0
5 | 配線
| 配線 | (1)総合点検
| 配線 | (1)総合点検 | 総合点検 | 5 | 式
配線 計 | [6 empty] | 0
6 | 消火器具
| 消火器具 | (1)機器点検
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 58 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 58 | 個
消火器具 計 | [6 empty] | 0
宮前3団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0

## 8-大手団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(大手団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
8.大手団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 自動火災報知設備
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型１級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 80 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 40 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 煙感知器 | 30 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型1級発信器 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 音響装置 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 表示灯 | 4 | 灯
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型1級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 80 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 40 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 煙感知器 | 30 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型1級発信器 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示灯 | 4 | 灯
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 1 | 組
自動火災報知設備 計 | [6 empty] | 0
2 | 配線
| 配線 | (1)総合点検
| 配線 | (1)総合点検 | 総合点検 | 3 | 式
配線 計 | [6 empty] | 0
3 | 消火器具
| 消火器具 | (1)機器点検
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 14 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 14 | 個
消火器具 計 | [6 empty] | 0
大手団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0

## ９-小曲団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(小曲団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
9.小曲団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 自動火災報知設備
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型２級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 33 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 煙感知器 | 1 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型1級発信器 | 2 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 音響装置 | 2 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 表示灯 | 2 | 灯
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型2級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 33 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 4 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 煙感知器 | 1 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型1級発信器 | 2 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 2 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示灯 | 2 | 灯
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 1 | 組
自動火災報知設備 計 | [6 empty] | 0
2 | 誘導灯及び誘導標識
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 1 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導標識 | 6 | 枚
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 1 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導標識 | 6 | 枚
誘導灯及び誘導標識 計 | [6 empty] | 0
3 | 配線
| 配線 | (1)総合点検
| 配線 | (1)総合点検 | 総合点検 | 1 | 式
配線 計 | [6 empty] | 0
4 | 消火器具
| 消火器具 | (1)機器点検
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(加圧式) | 1 | 個
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 6 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(加圧式) | 1 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 6 | 個
消火器具 計 | [6 empty] | 0
小曲団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0

## 10-下河東団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(下河東団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
10.下河東団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 屋内消火栓設備
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 加圧送水装置 | 4 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 操作盤 | 4 | 面
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 消火栓 | 207 | 組
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 表示盤 | 8 | 面
| 屋内消火栓設備 | (1)機器点検 | 呼水装置 | 4 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 加圧送水装置 | 4 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 操作盤 | 4 | 面
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 消火栓 | 207 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示盤 | 8 | 面
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 呼水装置 | 4 | 組
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 放水試験 | 4 | 式
| 屋内消火栓設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ホース耐圧試験 | 90 | 式
屋内消火線設備直接業務費 計 | [6 empty] | 0
2 | 自動火災報知設備
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機Ｒ型 | 5 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型１級 | 8 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型２級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 副受信機 | 2 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式分布型感知器 | 8 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2081 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 427 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 煙感知器 | 821 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 光電式分離型感知器 | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | ｱﾅﾛｸﾞ式熱感知器 | 180 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | ｱﾅﾛｸﾞ式煙感知器 | 93 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 自動試験機能付煙感知器 | 1731 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型1級発信器 | 236 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 音響装置 | 133 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 表示灯 | 227 | 灯
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 消火栓起動装置 | 4 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 15 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 15 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機R型 | 5 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型1級 | 8 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型2級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 副受信機 | 2 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式分布型感知器 | 8 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2081 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 427 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 煙感知器 | 821 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 光電式分離型感知器 | 1 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ｱﾅﾛｸﾞ式熱感知器 | 180 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ｱﾅﾛｸﾞ式煙感知器 | 93 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 自動試験機能付煙感知器 | 1731 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型1級発信器 | 236 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 133 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示灯 | 227 | 灯
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 消火栓起動装置 | 4 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 15 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 15 | 組
自動火災報知設備 計 | [6 empty] | 0
3 | 非常警報設備
| 非常警報設備 | (1)機器点検
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 複合装置(自動ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 3 | 組
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 放送設備増幅器操作部 | 12 | 台
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 自動火災報知設備連動 | 12 | 台
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | スピ－カ回線 | 2077 | 個
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 遠隔操作器 | 2 | 台
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 起動装置,非常電話 | 88 | 台
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 6 | 組
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 6 | 組
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 複合装置(自動ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 3 | 組
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 放送設備増幅器操作部 | 12 | 台
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 自動火災報知設備連動 | 12 | 台
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | スピ－カ回線 | 2077 | 個
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 遠隔操作器 | 2 | 台
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 起動装置,非常電話 | 88 | 台
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 6 | 組
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 6 | 組
非常警報設備 計 | [6 empty] | 0
4 | 誘導灯及び誘導標識
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 924 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導標識 | 57 | 枚
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 924 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導標識 | 57 | 枚
誘導灯及び誘導標識 計 | [6 empty] | 0
5 | 避難器具
| 避難器具 | (1)機器点検
| 避難器具 | (1)機器点検 | 緩降機 | 18 | 組
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 緩降機 | 18 | 組
避難器具 計 | [6 empty] | 0
6 | 排煙設備
| 排煙設備 | (1)機器点検
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 制御盤 | 16 | 面
| 排煙設備 | (1)機器点検 | ダンパー | 91 | 個
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 排煙口 | 60 | 個
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 398 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 161 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 電動ｼｬｯﾀ- | 14 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 手動式シャッター | 15 | 枚
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 可動垂れ壁 | 42 | 連
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 手動装置(自然排煙口) | 148 | 組
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 排煙装置(モータ) | 19 | 台
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 排煙装置(起動盤) | 8 | 面
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 常用電源 | 2 | 組
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 2 | 組
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 制御盤 | 16 | 面
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ダンパー | 91 | 個
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 排煙口 | 60 | 個
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 398 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｗ型 | 161 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 電動ｼｬｯﾀ- | 14 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 手動式シャッター | 15 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 可動垂れ壁 | 42 | 連
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 手動装置 | 148 | 組
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 排煙装置(モータ) | 19 | 台
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 排煙装置(起動盤) | 8 | 面
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源 | 2 | 組
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 2 | 組
排煙設備 計 | [6 empty] | 0
7 | 連結送水管
| 連結送水管 | (1)機器点検
| 連結送水管 | (1)機器点検 | 送水口 | 15 | 組
| 連結送水管 | (1)機器点検 | 放水口 | 43 | 組
| 連結送水管 | (2)機器点検及び総合点検
| 連結送水管 | (2)機器点検及び総合点検 | 送水口 | 15 | 組
| 連結送水管 | (2)機器点検及び総合点検 | 放水口 | 43 | 組
| 連結送水管 | (2)機器点検及び総合点検 | 送水管耐圧性能試験 | 1 | ヶ所
連結送水管 計 | [6 empty] | 0
8 | 配線
| 配線 | (1)総合点検
| 配線 | (1)総合点検 | 総合点検 | 33 | 式
配線 計 | [6 empty] | 0
9 | 消火器具
| 消火器具 | (1)機器点検
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 858 | 個
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(車載式) | 2 | 個
| 消火器具 | (1)機器点検 | 二酸化炭素消火器5型 | 5 | 個
| 消火器具 | (1)機器点検 | 強化液型消火器 | 25 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 858 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(車載式) | 2 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 二酸化炭素消火器5型 | 5 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 強化液型消火器 | 25 | 個
消火器具 計 | [6 empty] | 0
10 | 粉末消火設備
| 粉末消火設備 | (1)機器点検
| 粉末消火設備 | (1)機器点検 | 粉末タンク(操作部を含む) | 48 | 基
| 粉末消火設備 | (1)機器点検 | 加圧用容器 | 48 | 基
| 粉末消火設備 | (1)機器点検 | 起動用操作箱 | 48 | 個
| 粉末消火設備 | (1)機器点検 | 薬剤点検 | 2 | 式
| 粉末消火設備 | (1)機器点検 | ホースリール | 48 | 個
| 粉末消火設備 | (1)機器点検 | 作動試験 | 2 | 式
| 粉末消火設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 粉末消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末タンク(操作部を含む) | 48 | 基
| 粉末消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 加圧用容器 | 48 | 基
| 粉末消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 起動用操作箱 | 48 | 個
| 粉末消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 薬剤点検 | 2 | 式
| 粉末消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ホースリール | 48 | 個
| 粉末消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 作動試験 | 2 | 式
| 粉末消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 放出試験(窒素ガス・空気) | 1 | 式
粉末消火設備 計 | [6 empty] | 0
11 | スプリンクラー設備
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検 | 加圧送水装置 | 1 | 組
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検 | 起動装置 | 1 | 組
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検 | スプリンクラーヘッド | 5850 | 個
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検 | 操作盤 | 1 | 面
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検 | 流水検知装置 | 33 | 組
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検 | 表示盤 | 1 | 面
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検 | 呼水装置 | 1 | 組
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検 | 送水口 | 5 | 個
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検 | 圧力スイッチ | 33 | 個
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検 | 補助散水栓 | 7 | 個
| スプリンクラー設備 | (1)機器点検 | 手動開放弁 | 33 | 個
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 加圧送水装置 | 1 | 組
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 起動装置 | 1 | 組
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | スプリンクラーヘッド | 5850 | 個
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 操作盤 | 1 | 面
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 流水検知装置 | 33 | 組
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示盤 | 1 | 面
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 呼水装置 | 1 | 組
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 送水口 | 5 | 個
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 圧力スイッチ | 33 | 個
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 補助散水栓 | 7 | 個
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 手動開放弁 | 33 | 個
| スプリンクラー設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 連動又は放出試験 | 2 | 式
スプリンクラー設備 計 | [6 empty] | 0
12 | ハロゲン化物消火設備
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | ハロンガス容器 | 36 | 基
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 容器弁開放装置(電気式) | 1 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 容器弁開放装置(ガス圧式) | 35 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 起動用小容器 | 5 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 起動用操作箱 | 6 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 音響装置 | 9 | 組
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 連動盤５回線以下 | 2 | 面
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 表示盤 | 2 | 面
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 電源装置 | 2 | 組
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | ダンパー | 25 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 放出表示箱 | 31 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 選択弁 | 4 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | ヘッド | 31 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 電動式シャッター | 4 | 枚
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 手動式シャッター | 1 | 枚
| ハロゲン化物消火設備 | (1)機器点検 | 作動試験 | 2 | 式
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ハロンガス容器 | 36 | 基
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 容器弁開放装置(電気式) | 1 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 容器弁開放装置(ガス圧式) | 35 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 起動用小容器 | 5 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 起動用操作箱 | 6 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 9 | 組
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 連動盤５回線以下 | 2 | 面
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示盤 | 2 | 面
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 電源装置 | 2 | 組
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ダンパー | 25 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 放出表示箱 | 31 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 選択弁 | 4 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | ヘッド | 31 | 個
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 電動式シャッター | 4 | 枚
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 手動式シャッター | 1 | 枚
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 作動試験 | 2 | 式
| ハロゲン化物消火設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 放出試験(窒素ガス) | 2 | 式
ハロゲン化物消火設備 計 | [6 empty] | 0
13 | 消防用水
| 消防用水 | (1)機器点検
| 消防用水 | (1)機器点検 | 採水口 | 2 | 箇所
| 消防用水 | (1)機器点検 | 標識 | 2 | 枚
| 消防用水 | (2)機器点検及び総合点検
| 消防用水 | (2)機器点検及び総合点検 | 採水口 | 2 | 箇所
| 消防用水 | (2)機器点検及び総合点検 | 標識 | 2 | 枚
消防用水 計 | [6 empty] | 0
下河東団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0

## 11-上久保団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(上久保団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
11.上久保団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 自動火災報知設備
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型１級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 受信機P型２級 | 2 | 面
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 58 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 86 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 煙感知器 | 6 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型1級発信器 | 2 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | P型2級発信器 | 3 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 音響装置 | 5 | 個
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 表示灯 | 11 | 灯
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 2 | 組
| 自動火災報知設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 2 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型1級 | 1 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 受信機P型2級 | 2 | 面
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 58 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 86 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 煙感知器 | 6 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型1級発信器 | 2 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | P型2級発信器 | 3 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 音響装置 | 5 | 個
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 表示灯 | 11 | 灯
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 2 | 組
| 自動火災報知設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 2 | 組
自動火災報知設備 計 | [6 empty] | 0
2 | 非常警報設備
| 非常警報設備 | (1)機器点検
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 複合装置(自動ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 2 | 組
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 起動装置,非常電話 | 6 | 台
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 常用電源(交流電源) | 1 | 組
| 非常警報設備 | (1)機器点検 | 予備電源(蓄電池) | 1 | 組
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 複合装置(自動ｻｲﾚﾝ,非常ﾍﾞﾙ) | 2 | 組
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 起動装置,非常電話 | 6 | 台
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 常用電源(交流電源) | 1 | 組
| 非常警報設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 予備電源(蓄電池) | 1 | 組
非常警報設備 計 | [6 empty] | 0
3 | 誘導灯及び誘導標識
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (1)機器点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 5 | 灯
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検
| 誘導灯及び誘導標識 | (2)機器点検及び総合点検 | 誘導灯(蛍光管交換含む) | 5 | 灯
誘導灯及び誘導標識 計 | [6 empty] | 0
4 | 避難器具
| 避難器具 | (1)機器点検
| 避難器具 | (1)機器点検 | 梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 8 | 組
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 8 | 組
避難器具 計 | [6 empty] | 0
5 | 排煙設備
| 排煙設備 | (1)機器点検
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 制御盤 | 1 | 面
| 排煙設備 | (1)機器点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 6 | 枚
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 制御盤 | 1 | 面
| 排煙設備 | (2)機器点検及び総合点検 | 防火戸ﾄﾞｱ式Ｓ型 | 6 | 枚
排煙設備 計 | [6 empty] | 0
6 | 配線
| 配線 | (1)総合点検
| 配線 | (1)総合点検 | 総合点検 | 4 | 式
配線 計 | [6 empty] | 0
7 | 消火器具
| 消火器具 | (1)機器点検
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 41 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 41 | 個
消火器具 計 | [6 empty] | 0
上久保団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0

## 12-成島･上河東団地見積数量
令和8年度 山梨大学(武田１他)防災設備保全業務
見積参考書式(成島団地)
名 称 |  |  |  | 数量 | 単位 | 単 価（円） | 金 額（円） | 備 考
12.成島団地防災設備
（Ａ）直接業務費
1 | 避難器具
| 避難器具 | (1)機器点検
| 避難器具 | (1)機器点検 | 梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 42 | 組
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 避難器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 梯子ﾛｰﾌﾟ又金属 | 42 | 組
避難器具 計 | [6 empty] | 0
2 | 消火器具
| 消火器具 | (1)機器点検
| 消火器具 | (1)機器点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 84 | 個
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検
| 消火器具 | (2)機器点検及び総合点検 | 粉末消火器(蓄圧式) | 84 | 個
消火器具 計 | [6 empty] | 0
成島団地 直接業務費計 | [6 empty] | 0